关于《威海市消防控制室管理规定（草案送审稿）》的说明

一、制定背景

消防控制室是建筑消防安全的“神经中枢”，直接关系火灾防控与应急处置成效。为规范消防控制室运行管理，提升火灾预警和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全，有必要制定《威海市消防控制室管理规定》。

二、制定及参考依据
《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》《消防监督检查规定》《高层民用建筑消防安全管理规定》等。
三、制定过程

威海市消防救援支队在日常监督检查的基础上，对全市部分单位（场所）进行了摸底调研，系统梳理了国家、省相关法律法规及技术标准，参考外地管理经验，结合威海市消防控制室运行实际，聚焦值班值守、人员资质、设备管理等核心痛点开展起草工作。围绕威海市消防治理体系现代化建设要求，突出“全灾种、大应急”救援需求导向，明确管理职责、操作规范、监督考核等关键内容，形成草案送审稿。

四、制定意义

深入贯彻《中华人民共和国消防法》《山东省消防条例》等法律法规，进一步压实消防安全主体责任，规范消防控制室运行管理，提升火灾预警和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。

五、主要内容
明确了责任分工。明确消防救援部门统一监管，公安、规划、住建等部门协同做好相关工作。坚持“谁所有、谁负责、谁管理”，使用单位明确管理部门和责任人，居民住宅区的由权属或受托的单位管理。

明确了人员值班与操作规范。明确消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人；满足条件的，可以每班1人值班。值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有相应职业资格证书，掌握消防控制室设备的操作技能，熟悉应急程序和火灾处置流程。值班期间应认真填写值班记录，正常工作状态下，不将相关设施设置在手动控制状态。火灾发生要立即确认相关控制开关处于自动状态。

明确了日常管理和相关人员职责。明确消防控制室应设明显标牌标识，符合消防需求和相关规定，通讯畅通，资料保存妥善等。消防控制室安全责任人履行好设施人员保障，组织教育培训演练等职责。值班人员履行好严格遵守制度规程，熟悉和掌握相关知识，做好记录检查处置工作等职责。

明确了消防设施维护与检测要求。明确消防自动控制系统应实行日检、季检、年检。设有自动消防系统的，应进行维修保养和全面检测，每年至少进行一次全面检测。要建立消防管理档案，保存相关布局图、布置图和规章制度、应急预案、设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

